STUDO STAGE LUMINAIRES

UPPER BRIDGES

ETC 25-50 ZOOM 750W   		15
ETC 15-30 ZOOM 750W   		6
ETC 25-50 JUNIOR ZOOM 575W  		8
ETC PAR 575W  		2
ADB 2KW F   		30
ADB 2KW PC  		5
ADB 1KW PC 		18
ADB 1KW F 		6
ADB 650W PC  		16
SELECON AURORA CYC 1250W  		12
PAR 64   		22
CLAY PAKY MINISCAN HPE   		6

GALLERY

ETC 25-50 ZOOM 750W   		12
ETC 15-30 ZOOM 750W 		2
ETC 26° 575W 		4
ETC PAR 575W 		2
PAR 64   		4
ADB 1KW F  		2
ADB 2KW PC   		1

MOBIL SET

SPOTLIGHT 4x500W GROUNDROW   		14
SPOTLIGHT CYC 1KW 		12
ETC 25-50 ZOOM 750W  		2
ETC PAR 575W 		10
ADB 2KW PC 		4
ADB 1KW F 		2
ADB 650W PC   		2
PAR 64   		6
AVAB 12x2.5KW MOBILDIMMER 		1

CONSOLE

AVAB JAGUAR WITH BACKUP PC :	DMX OUT 	2
	DMX IN 	1
	ETHERNET
	REAL CHANNELS 	384
	ATTRIBUTES  	1024
	96 FIELDS
	999 PLAYBACK SEQUENCES

DIMMERS

AVAB DIMMERS 2.5KW   	144 (CEE SCHUKO)
DIRECT SWITCH 5KW  	16 (CEE DAF)